[image: image1.wmf]


	Организация-заказчик, адрес, телефон, WWW
	

	Ответственный за проект, ФИО, тел., e-mail
	

	Выбранная модель расходомера (не нужное зачеркнуть)
	F-2600, F-2700, F-1500

	Кол-во, шт.
	

	Техноло​гические данные
	Материал трубопровода
	

	
	Диаметр трубопровода наружный, мм
	

	
	Диаметр трубопровода внутренний, мм
	

	
	Измеряемая среда (жидкость, пар, сжатый воздух, газ, другое)
	

	
	Учет коммерческий/технологический
	

	
	Среда коррозионно-активная (да/нет)
	

	
	Содержание коррозионно-активных примесей, %
	

	
	Среда взрывоопасная (да/нет)
	

	
	Параметры среды:
	Мин.
	Ном.
	Макс.

	
	Температура, °С
	
	
	

	
	Давление среды, бар (изб.)
	
	
	

	
	Расчетный расход, куб.м./час 
	
	
	

	
	Плотность (при рабочих условиях), кг/м3
	
	
	

	
	Вязкость (при рабочих условиях), сСт
	
	
	

	
	Наличие режима зима/лето (да/нет)
	

	
	Погрешность измерения (требуемая)
	

	
	Измерение массового расхода (да/нет)
	

	
	Температура окружающего. воздуха в месте установки электронного блока,(С
	

	
	Температура окружающего воздуха в месте установки расходомера,(С
	

	
	Влажность воздуха в месте установки электронного блока
	

	
	Влажность воздуха в месте установки расходомера
	

	
	Присоединение к тр-ду (фланец, межфланцевое, резьба)
	

	
	Необходимость установки методом «горячей врезки» (без сброса давления в тр-де), да/нет
	

	
	Напряжение питания (не нужное зачеркнуть)
	12-36 V пост. тока
	100-240 V переменного тока

	Доп.

опции


	Расстояние «датчик расхода-электронный блок» при раздельном исполнении, п.м. (для заказа кабеля)
	

	
	Наличие дополнительных аналоговых выходов, протоколов BACnet, MODBUS
	

	
	Наличие компенсации по температуре (преобразователь температуры RTD), да/нет
	

	
	Наличие преобразователя давления, да/нет
	


Дополнительная информация:
	
	
	
	
	
	
	27000-АК.ОЛ

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	

	Нач. отд.
	Чугунова
	
	
	Опросные листы КиА
	Стадия
	Лист
	Листов

	Н. контр.
	Малышева
	
	
	
	РП
	1
	1

	Гл. спец.
	Мартынюк
	
	
	
	[image: image1.wmf]
	ОАО "Гипрокаучук"

ОСУ и КИП

	Зав. гр.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	Опросный лист для заказа
Расходомеров Onicon F-2600,F-2700,F-1500
	Лист 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	
	



_1003667814.doc



