8. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ СЧЕТЧИКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Таблица 3

	Дата ввода в эксплуатацию
	Место установки
	Фамилия лица ответственного за эксплуатацию
	Примечание

	
	
	
	


9. СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОВЕРКАХ СЧЁТЧИКА

	Дата
	Отметка о годности
	Подпись поверителя
	Оттиск поверочного клейма

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
МОДЕЛЬ  СУР-97
ПАСПОРТ
407251.002 ПС

2007
СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
3

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
3

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
5

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ
5

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
7

8. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ СЧЕТЧИКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
8

9. Сведения о периодических поверках счётчика
8






7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счетчик ультразвуковой СУР-97 в составе:

блока ЭП, зав. N _________;

ИУ 407151.002 ДУ-______ мм., рабочее давление ___ МПа, зав. N _________

соединительные кабели, длиной ____ м.

соответствует техническим условиям 407251.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска __________________________

МП

Представитель ОТК _____________________

подпись

По результатам первичной поверки счётчик ультразвуковой СУР-97 признан годным к эксплуатации в диапазоне расходов от _____ до _______ м3/час  с  пределом основной относительной погрешности

 по частотному выходу ______%

 Данные для поверки

 Коэффициент преобразования   = __________ имп/м3
 Цена импульса на выходе счетчика _________ м3
МП


 Поверитель   ________________________

подпись

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


6.1.  Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых счетчиков всем требованиям  ТУ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения  -  18 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный  срок эксплуатации  -  36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.2. Действие гарантийных обязательств прекращается:

при истечении гарантийного срока хранения;

при истечении гарантийного срока эксплуатации;

при нарушении потребителем заводских пломб.

Гарантийный срок эксплуатации  продлевается на период от подачи рекламации до введения счетчика в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

Ремонт счетчика  после истечения гарантийного срока может быть произведен предприятием-изготовителем по отдельному договору.


1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед  эксплуатацией  необходимо  внимательно ознакомиться с техническим  описанием  и  инструкцией  по  эксплуатации данного счетчика.

Паспорт входит в комплект поставки данного счетчика и должен постоянно находиться при нем.

Все записи в паспорте должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

Дату ввода счетчика в эксплуатацию необходимо указать в 
разделе 7.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Счётчик ультразвуковой СУР-97 № _________

изготовлен __________________ 200__ г. 

Изготовитель и разработчик:

ООО «Самарская электроакустическая лаборатория»

443068, г. Самара, ул. Ерошевского д. 5, оф. 316

443068, а/я 1002 – для корреспонденции

т-ф: (846) 3345853; (846) 2772414

web: http://www.sur-samara.ru

e-mail: sur-97@mail.ru
Внесен в Государственный реестр средств измерений регистрационный номер 16860-07.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Основные технические данные о модификациях счётчика СУР-97 приведены в «Руководстве по эксплуатации»

3.2. Параметры контролируемой среды

3.2.1. Среда – вода с содержанием солей (1 - 300 г/л), с содержанием механических примесей до  0,5 г/л, содержанием растворенного кислорода до 10 г/м3,  содержанием растворенного сероводорода до 6% (по объему), содержанием растворенного углекислого газа до 6% (по объему).

3.2.2. Давление до 16 МПа.

3.2.3. Вязкость (0,1 - 50) сСт

3.2.4. Плотность (1 –1,2) г/см3.

3.2.5. Температура (от -80 до +320) градусов Цельсия.

3.3. Длина соединительных кабелей до 300 м.

3.3. Питание счетчика осуществляется от сети переменного тока напряжением 
[image: image1.wmf]22

33

220

+

-

 В, частотой (50 ( 0,5) Гц с содержанием гармоник до 5%.

3.5. Мощность, потребляемая счетчиком, не более 10 ВА.

3.6. Режим работы счетчика - непрерывный.

3.7. Средний срок службы не менее 8 лет.

3.8. Метрологические характеристики счетчика

3.8.1. Основная погрешность счетчика

Пределы допускаемых основных относительных погрешностей приведены в таблице 2.

При градуировке на поверочной установке с длинами прямых  участков 10 диаметров до измерительного участка и 5 диаметров после измерительного участка:

Таблица 2

	Наименование:
	Кратность 1:10
	Кратность 1:100
	Кратность 1:200

	Измерение объёма, %
	0,5
	1,0
	1,0

	По индикатору ОБЪЁМ, %
	0,5
	1,0
	1,0

	По токовому выходу, %
	0,5
	1,0
	1,0


Для двухканального счётчика 

	По индикатору ОБЪЁМ, %
	0,15
	0,5
	-


Верхняя граница диапазона соответствует линейной скорости жидкости
11 м/сек.

Погрешности, вносимые изменениями напряжения питающей сети и климатическими воздействиями, не превышают 0,35 пределов соответствующих погрешностей.

Погрешность счётчика не зависит от ориентации измерительного участка относительно горизонта.

3.8.2. Межповерочный интервал  -  четыре года.


4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3

	Обозначение
	Наименование, тип
	Кол.
	Зав. №

	407151.002
	Блок электронного преобразования ЭП
	1
	

	407251.002-01

407251.002-491
	Измерительный участок:
	1
	

	685661.001-07
	Кабель соединительный в.ч.
	2
	

	ГЕО.364.160 ТУ
	Вилка
	1
	

	407251.002 ТО
	Техническое описание и инструкция по эксплуатации
	1
	

	407251.002 ПС
	Паспорт
	1
	


5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Счетчик СУР-97
· блок ЭП 407151.002, зав. N _________,

· ИУ 407151.002 ДУ-______ мм., рабочее давление ___ МПа, зав. N ________ 

упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки ____________________________

Упаковку произвел ________________________

       подпись

Счетчик после упаковки принял _____________________

   подпись




















































































































































4





5





3





7





6





2





8








_1161083276.unknown

