[image: image1.jpg]


Подготовлено при поддержке «Энергосберегающей компании ТЭМ»

Подготовлено при поддержке «Энергосберегающей компании ТЭМ»




Enerco




Теплотранзит



Паспорт узла учета 
Абонент:

0




КСК Ежик



Адрес: 



КСК Ежик



Наименование проектировавшей организации:

0



Наименование монтажной организации:

Enerco



Оглавление

41 Характеристики объекта


42 Тепловые нагрузки по видам потребления


53 Приборы узла учета тепловой энергии


64 Схема трубопроводов на узле учета


75 Схема пломбирования средств измерения и оборудования


86 База данных настроечных коэффициентов


107 Приложение




1 Характеристики объекта
	Поставщик тепла:
	

Теплотранзит




	Присоединение системы отопления:
	

Зависимая




	Система теплоснабжения
	

Открытая




	Параметры теплоносителя

	Температура (°С):
	

150-70




	Давление на вводе Р1 (Мпа)
	

0,7




	Давление на вводе P2 (Мпа)
	

0,3





2 Тепловые нагрузки по видам потребления
	Виды потребления
	Тепловые нагрузки по видам потребления

	
	Гкал/час
	Т/час

	Отопительный период

	Отопление (макс)
	

1



	

4




	Вентиляция (макс)
	

1



	

4




	Итого
	

2



	

8




	ГВС (средне суточная)
	

1



	

1




	Летний период

	ГВС (средне суточная)
	

1



	

1





3 Приборы узла учета тепловой энергии
 Узел учета оснащен следующими приборами учета


	
	
	№
	Термометры
	Датчики давления

	Теплосчетчик
	ТЭСМА-106
	123456
	 
	 

	Преобразователи расхода (ПРП/РСМ) отопление
	ПРП
	 
	КТСБ
	 

	Ду/№ подача
	50
	1234567
	444Г
	 

	Ду/№ обратка
	50
	7654321
	444Х
	 

	Преобразователи расхода (ПРП/РСМ) гвс
	-
	 
	 
	 

	Ду/№ подача
	-
	 
	 
	 

	Ду/№ обратка
	-
	 
	 
	 

	Преобразователи расхода (ПРП/РСМ) вентиляция (либо ХВС) либо иное
	-
	 
	 
	 

	Ду/№ подача
	-
	 
	 
	 

	Ду/№ обратка
	-
	 
	 
	 

	Преобразователи расхода (ПРП/РСМ) вентиляция (либо ХВС) либо иное
	-
	 
	-
	 

	Ду/№ подача
	-
	 
	 
	 

	Ду/№ обратка
	-
	 
	 
	 





4 Схема трубопроводов на узле учета


Рис.1 Схема трубопроводов

5 Схема пломбирования средств измерения и оборудования

Рис.2 Схема пломбирования средств измерения и оборудования входящих в узел учета

6 База данных настроечных коэффициентов
Проверить следующие параметры


	Адрес в сети
	1

	Интерфейс
	RS232

	Скорость обмена
	9600

	Ед.изм Q
	Гкал

	Индикация давления P
	да

	 Индикация V
	да

	Сумматор Q
	нет

	Отчетное число
	25

	Токовый выход
	Т1

	Имп.выход 1
	Q2

	Имп. Выход 2
	Q1

	Тип ТСП
	1,391

	Отсечка G1 и G2
	0,25






	Параметры системы 1
	окрытая
	Параметры системы 2
	 

	Ду1
	50
	Тип входов G
	 

	Ду2
	50
	Ду1
	 

	G1в
	60
	Ду2
	 

	G1↑
	100
	G1в
	 

	G1↓
	0,25
	Fmax3, Гц
	 

	G2в
	60
	G1↑
	 

	G2↑
	100
	G1↓
	 

	G2↓
	0,25
	G2в
	 

	Δt↓, °С
	5
	Fmax3, Гц
	 

	T1
	измеряемая
	G2↑
	 

	Т2
	измеряемая
	G2↓
	 

	Tx
	программируемая
	Δt↓, °С
	 

	Тх
	5
	T1
	 

	Р1
	программируемая
	Т2
	 

	Р1
	0,7
	Tx
	 

	Р2
	программируемая
	Тх
	 

	Р2
	0,3
	Р1
	 

	Рх
	программируемая
	Р2
	 

	Рх
	0,3
	Рх
	 

	Останов
	нет
	Рх
	 

	Система
	вкл
	Останов
	 

	
	
	Система
	выкл

	Параметры системы 3
	 
	Параметры системы 4
	 

	Тип входов G
	 
	Тип входов G
	 

	Ду1
	 
	Ду1
	 

	Ду2
	 
	Ду2
	 

	G1в
	 
	G1в
	 

	Fmax3, Гц
	 
	Fmax3, Гц
	 

	G1↑
	 
	G1↑
	 

	G1↓
	 
	G1↓
	 

	G2в
	 
	G2в
	 

	Fmax3, Гц
	 
	Fmax3, Гц
	 

	G2↑
	 
	G2↑
	 

	G2↓
	 
	G2↓
	 

	Δt↓, °С
	 
	Δt↓, °С
	 

	T1
	 
	T1
	 

	Т2
	 
	Т2
	 

	Tx
	 
	Tx
	 

	Тх
	 
	Тх
	 

	Р1
	 
	Р1
	 

	Р2
	 
	Р2
	 

	Рх
	 
	Рх
	 

	Рх
	 
	Рх
	 

	Останов
	 
	Останов
	 

	Система
	выкл
	Система
	выкл




7 Приложение
1. Свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя
2. Почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением 7 суток).

1
1
1
      Паспорт узла учета
      www.tem-pribor.com



PAGE  
10
 10
Паспорт узла учета
www.tem-pribor.com


_1509191089.unknown

_1509191093.unknown

_1509191095.unknown

_1509191096.unknown

_1509191094.unknown

_1509191091.unknown

_1509191092.unknown

_1509191090.unknown

_1509191081.unknown

_1509191085.unknown

_1509191087.unknown

_1509191088.unknown

_1509191086.unknown

_1509191083.unknown

_1509191084.unknown

_1509191082.unknown

_1509191077.unknown

_1509191079.unknown

_1509191080.unknown

_1509191078.unknown

_1509191075.unknown

_1509191076.unknown

_1509191073.unknown

_1509191074.unknown

_1509191072.unknown

_1509191071.unknown

