[image: image1.jpg]


Подготовлено при поддержке «Энергосберегающей компании ТЭМ»

Подготовлено при поддержке «Энергосберегающей компании ТЭМ»




0



Паспорт узла учета 
Абонент:

0



Адрес:

0



Наименование проектировавшей организации:

0



Наименование монтажной организации:

0



Оглавление

41 Характеристики объекта


42 Тепловые нагрузки по видам потребления


53 Приборы узла учета тепловой энергии


64 Схема трубопроводов на узле учета


75 Схема пломбирования средств измерения и оборудования


86 База данных настроечных коэффициентов


117 Приложение




1 Характеристики объекта
	Поставщик тепла:
	

Теплоснаб




	Присоединение системы отопления:
	

Зависимая




	Система теплоснабжения
	

Открытая




	Параметры теплоносителя

	Температура (°С):
	

150-70




	Давление на вводе Р1 (Мпа)
	

0,8




	Давление на вводе P2 (Мпа)
	

0,4





2 Тепловые нагрузки по видам потребления
	Виды потребления
	Тепловые нагрузки по видам потребления

	
	Гкал/час
	Т/час

	Отопительный период

	Отопление (макс)
	

1



	

4




	Вентиляция (макс)
	

1



	

4




	Итого
	

2



	

8




	ГВС (средне суточная)
	

1



	

1




	Летний период

	ГВС (средне суточная)
	

1



	

1





3 Приборы узла учета тепловой энергии
 Узел учета оснащен следующими приборами учета


	
	Наименование
	№
	Термометры
	Датчики давления

	Теплосчетчик
	ТЭСМА-106
	325552
	тип/№
	тип/№

	Отопление
	РСМ-05.07
	
	КТСБ
	ДИД

	Ду/№ подача
	50
	234350
	444
	444

	Ду/№ обратка
	50
	23430
	444
	44

	Горячие водоснабжение
	РСМ-05.07
	
	КТСБ
	ДИД

	Ду/№ подача
	50
	23456
	444
	44

	Ду/№ обратка
	50
	75634
	444
	44

	Вентиляция (либо ХВС, либо подпитка)
	РСМ-05.07
	
	КТСБ
	ДИД

	Ду/№ подача
	50
	2536
	44
	44

	Ду/№ обратка
	50
	-
	44
	44




4 Схема трубопроводов на узле учета


Рис.1 Схема трубопроводов

5 Схема пломбирования средств измерения и оборудования

Рис.2 Схема пломбирования средств измерения и оборудования входящих в узел учета

6 База данных настроечных коэффициентов
Проверить следующие параметры


	Тип прибора
	ТЭСМА-106
	 

	Общие настройки приборов
	 
	 

	Адрес в сети
	1
	 

	Интерфейс
	RS232
	 

	Скорость обмена
	9600
	 

	Индикация давления P
	да
	 

	Вывод доп. Q
	нет
	 

	Токовый выход
	Т1
	 

	 
	 
	 

	Настройка измерительных каналов
	 
	 

	Ду1
	50
	 

	G1в
	60
	 

	G1↑
	100
	 

	G1↓
	0,25
	 

	Ду2
	50
	 

	G1в
	60
	 

	G1↑
	100
	 

	G1↓
	0,25
	 

	Тип входов 
	0
	 

	G3
	импульсные
	 

	G4
	импульсные
	 

	Ду3
	50
	 

	Ду4
	50
	 

	G3в
	50
	 

	Kv G3, л/имп
	1
	 

	G3↑
	100
	 

	G3↓
	0,25
	 

	G4в
	60
	 

	Kv G4, л/имп
	1
	 

	G4↑
	100
	 

	G4↓
	0,25
	 

	Тип ТСП
	1.3850
	 

	ДИД1 мА
	4-20
	 

	P max МПа
	1,6
	 

	P1 дог, МПа
	0.0
	 

	ДИД2 мА
	4-20
	 

	P max МПа
	1,6
	 

	P2 дог, МПа
	0.0
	 

	ДИД3 мА
	4-20
	 

	P max МПа
	1,6
	 

	P3 дог, МПа
	0.0
	 

	ДИД4 мА
	4-20
	 

	P max МПа
	1,6
	 

	P4 дог, МПа
	0.0
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 





	Ду1
	50

	G1в
	60

	G1↑
	100

	G1↓
	0,25

	Ду2
	50

	G1в
	60

	G1↑
	100

	G1↓
	0,25

	Тип входов 
	0

	G3
	импульсные

	G4
	импульсные

	Ду3
	50

	Ду4
	50

	G3в
	50

	Kv G3, л/имп
	1

	G3↑
	100

	G3↓
	0,25

	G4в
	60

	Kv G4, л/имп
	1

	G4↑
	100

	G4↓
	0,25

	Тип ТСП
	1.3850

	ДИД1 мА
	4-20

	P max МПа
	1,6

	P1 дог, МПа
	0.0

	ДИД2 мА
	4-20

	P max МПа
	1,6

	P2 дог, МПа
	0.0

	ДИД3 мА
	4-20

	P max МПа
	1,6

	P3 дог, МПа
	0.0

	ДИД4 мА
	4-20

	P max МПа
	1,6

	P4 дог, МПа
	0.0






	Параметры системы 1
	открытая

	G1
	измеряемая

	G2 
	измеряемая

	Тп
	измеряемая

	Изм.канал/Тп
	1

	То
	измеряемая

	Изм.канал/То
	1

	Тх
	измеряемая

	Изм.канал/Тх
	1

	Pп
	измеряемая

	Изм. Канал/Рп
	1

	Pо
	измеряемая

	Изм. Канал/Ро
	1

	Pх
	измеряемая

	Изм. Канал/Рх
	1

	Δt↓, °С
	1

	Останов
	нет

	Система
	вкл

	М2>M1
	Q=Q1

	Режим работы
	основной

	Параметры системы 2
	открытая

	G3
	измеряемая

	G4 
	измеряемая

	Тп
	измеряемая

	Изм.канал/Тп
	1

	То
	измеряемая

	Изм.канал/То
	1

	Тх
	измеряемая

	Изм.канал/Тх
	1

	Pп
	измеряемая

	Изм. Канал/Рп
	1

	Pо
	измеряемая

	Изм. Канал/Ро
	1

	Pх
	измеряемая

	Изм. Канал/Рх
	1

	Δt↓, °С
	1

	Останов
	нет

	Система
	вкл

	М2>M1
	Q=Q1

	Режим работы
	основной

	Параметры системы 3
	открытая

	G3
	измеряемая

	G4 
	измеряемая

	Тп
	измеряемая

	Изм.канал/Тп
	1

	То
	измеряемая

	Изм.канал/То
	1

	Тх
	измеряемая

	Изм.канал/Тх
	1

	Pп
	измеряемая

	Изм. Канал/Рп
	1

	Pо
	измеряемая

	Изм. Канал/Ро
	1

	Pх
	измеряемая

	Изм. Канал/Рх
	1

	Δt↓, °С
	1

	Останов
	нет

	Система
	вкл

	М2>M1
	Q=Q1

	Режим работы
	основной




7 Приложение
1. Свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя
2. Почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением 7 суток).

1
1
1
      Паспорт узла учета
      www.tem-pribor.com



PAGE  
13
 13
Паспорт узла учета
www.tem-pribor.com


_1462776583.unknown

_1462776605.unknown

_1462776636.unknown

_1462776657.unknown

_1462776661.unknown

_1462776664.unknown

_1462776659.unknown

_1462776646.unknown

_1462776618.unknown

_1462776626.unknown

_1462776611.unknown

_1462776591.unknown

_1462776596.unknown

_1462776600.unknown

_1462776593.unknown

_1462776587.unknown

_1462776589.unknown

_1462776585.unknown

_1462776574.unknown

_1462776578.unknown

_1462776580.unknown

_1462776576.unknown

_1462776570.unknown

_1462776572.unknown

_1462776568.unknown

