ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЗАКАЗ ТЕПЛОВОДОСЧЕТЧИКА СВТУ-10М (М1,М2) RP
	Поставщик:

Адрес:

Тел./факс:

E-mail:
	ООО «СЕМПАЛ-СИБИРЬ»
	Заказчик:

Адрес:

Тел./факс:

ЕДРПОУ:
	
	

	
	445028, РФ, г. Новосибирск, ул. 
	
	
	

	
	ул. Коммунистическая, 7, оф. 404

+7 (383) 210 23 16
	
	
	

	
	office@sibir.sempal.ru
	
	
	

	БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ТЕПЛОВОДОСЧЕТЧИКА СВТУ-10М (М1- 1% по расходу -      , М2-2% по расходу -       )

	

	1.
	Диаметр расходомерного участка РУ, мм:  РУ №1
	
	 , РУ №2
	
	

	

	

	2.
	Вариант поставки для первого и второго каналов                (выберите из списка):
	канал 1
	                    , канал 2
	

	
	1 ( один водосчетчик;

2 ( теплосчетчик для закрытой системы теплоснабжения;

4 ( теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения с отсутствием трубопровода холодного водоснабжения;

5 – теплосчетчик для закрытой системы теплоснабжения с контрольным водосчетчиком на обратном трубопроводе

7 – теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения с трубопроводом холодного водоснабжения;
9 ( теплосчетчик с измерением расходов на подающем трубопроводе и на подпиточном трубопроводе;


	10 (  теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения с отсутствием трубопровода холодного водоснабжения и отбором воды в систему ГВС;

11 –  теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения с трубопроводом холодного водоснабжения и отбором воды в систему ГВС;

11/1 - …… без измерения температуры ГВС

12 – теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения с отсутствием трубопровода холодного водоснабжения и отбором воды в систему ГВС без измерения температуры ГВС.

	3.
	Длины кабелей от измерительного блока, м:

	

	3.1.
	до датчиков расхода (ДР) первого РУ
	
	
	до датчиков расхода (ДР) второго РУ
	
	

	3.2.
	до датчиков температуры:
	до Т1 -
	
	
	до Т2 -
	
	                 до Т3 -
	
	

	
	
	до Т4 -
	
	
	до Т5 -
	
	
	
	

	3.3.
	Длина кабеля RS232
	
	
	
	

	Стандартные длины кабелей от измерительного блока до датчиков расхода – 5 м, до датчиков температуры – 5 м, до ПК и модема – 2 м. Максимальная длина кабелей от измерительного блока до датчиков расхода – 100 м, до датчиков температуры – 100 м,  RS232 – 200 м.

	ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСТРОЕННЫЕ В СВТУ-10М ВЫХОДЫ

	

	4.
	Датчики давления:
	
	
	
	
	

	

	4.1.
	Количество  датчиков  давления, шт               
	
	(0 – датчики пользователя)

	4.2.
	длина кабеля до датчиков давления, м:                                                             до 1-го
	
	 до 2-го                           
	
	   (до 100 м)

	

	5.
	Выходы для подключения внешних устройств:

	
	5.1.  длина кабеля импульсных выходов, м 
	
	

	
	5.2.  длина кабеля импульсных входов, м
	
	
	

	
	5.3.  длина кабеля линейных  выходов, м
	
	
	

	
	5.4.  длина кабеля ключевых выходов, м
	
	
	

	5.5.
	Интерфейс  RS-485:                                                     или                                           USB:
	
	

	5.6.
	Резервное питание:                                    (да/нет)
	
	

	
	
	
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗА

	

	6.
	Напряжение питания ( 220 В / 36 В / 24 В )
	
	

	7.
	Датчики температур (ТСП)
	№
	Длина, мм
	Втулка, град.
	Гильза
	

	
	
	
	58
	80
	150
	310
	360
	45(
	60(
	90(
	
	

	
	
	Т1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.

9.

10.
	Герметизация  разъемов и кабелей ДР и ТСП

(да/нет)

Необходимость установки шлюзовых камер для РУ

(да/нет)

Для  диаметров свыше 150мм использовать (или/или):

    - калиброванные РУ

Или калибр. РУ, или комплект для врезки

    - комплект деталей для врезки ДР в трубопровод      ( 0т 200мм до 1000мм для однолучевых расходомеров, от 200 до 2000 для  двухлучевых)
Для модификации М2, а также для модификации М1 и диаметров до 150мм используются однолучевые РУ. Для модификации М1 и диаметров свыше 150мм используются двухлучевые (двуххордовые) РУ.  Один двухлучевой РУ  обслуживают два канала расхода.
	
	(да/нет)

	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
	

	
	

	11.
	Устройство съема данных (УСД)
	
	                         ЗАКАЗЧИК:

	12.
	Съемник для шлюзовой камеры
	
	                                                                               М.П.

	13.
	Щиток приборный 420х400х210
	
	                        ------------------------------------- 

	14.
	Регулирующий клапан с приводом                                                                              (подпись)
(пример клапана - www.belimo.com.ua, выбор по ДУ, Kvs, тем-ре)

	
	– тип привода и клапана, канал 1
	
	                        «_____» _____________ 2013 г

	
	– тип привода и клапана, канал 2
	


